Strzelce 10.11.2021r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi od wykonawców zapytaniami do SIWZ dla zapytania ofertowego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Strzelce- etap II" Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedzi.

Pytanie nr 1
W załącznej dokumentacji technicznej tj. Projekt budowlany pkt. 2.1. Spis rysunków wynika, że opracowana została część rysunkowa, która nie została udostępniona. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie Rysunków nr 25-38 (w zakresie etapu II), 48-49 (w zakresie etapu II) oraz nr 60.
Odpowiedz na pytanie 1
W odpowiedzi na pytanie zamieszczamy w/w rysunki na stronie https://zuwik-strzelce.pl/przetargi/siec-kanalizacji-sanitarnej-z-przylaczami-w-miejscowosci-strzelce-etap-ii/

Pytanie nr 2
W celu prawidłowego doboru pomp prosimy o podanie wymagań technicznych dla przepompowni ścieków usytuowanej na dz. Nr 230. Załącznik nr 7 do ww. postępowania zawiera wyłącznie wymagania techniczne dla pompowni strefowej P2.
Odpowiedz na pytanie 2
Zamawiający informuje, iż wymagania techniczne dla przepompowni ścieków przydomowej
usytuowanej na działce nr 230 są zawarte w części pierwszej załącznika nr 7 tj. na str 1-2 w/w załącznika, natomiast wymagania techniczne dla pompowni strefowej P2 w załączniki nr 7 na str
od 3- 7.

Pytanie nr 3
Zwracam się z prośbą o podanie rodzaju mieszanek mineralno - bitumicznych do wbudowania na warstwę wiążącą i warstwę ścieralna w ramach inwestycji "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzelce - etap II".
Odpowiedz na pytanie 3
Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzelce - etap II" wymagania minimalne do rodzaju mieszanek mineralno-bitumicznych do wbudowania to:
Warstwa wiążąca - AC16W
Warstwa ścieralna - A11S

Pytanie nr 4
Czy kierownik budowy winien posiadać doświadczenie przy realizacji minimum 2 zadań, w każdym którym zostało wykonane 2 kpl. przepompowni ścieków z monitorowaniem radiowym. Czy doświadczenie w realizacji 2 przepompowni może być wykazane w dwóch rożnych zadaniach polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowego).

Odpowiedz na pytanie 4
Zamawiający informuje iż wymaga się doświadczenie 2 przepompowni w realizacji 2 kontraktów, (po jednej przepompowni w każdym kontrakcie) bez konieczności monitorowania radiowego.

Pytanie nr 5
Proszę o wskazanie, które punkty utraty wadium zamieszczone w dwóch miejscach w Zapytaniu Ofertowym powinny zostać przytoczone w treści gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium lub poręczenia wadialnego:
czy te z rozdziału VIII ustęp 3 pkt 5) ppkt a i b tj.:
a) zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. XV ust. 9 zapytania ofertowego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 6 zapytania ofertowego, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
czy może te z rozdziału VIII, ustęp 11:
Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w części XV ust 10 zapytania ofertowego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części X ust 6 pkt 6 zapytania ofertowego, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
4) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Odpowiedz na pytanie 5
Zamawiający informuje, że wykazane w rozdz. VIII, ust.11.